## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Processo de Pregão Eletrônico nº ___/2025
Secretaria Municipal de Saúde de Quevedos – RS

1. Identificação da necessidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Quevedos/RS identificou a necessidade de realizar a limpeza e lavagem do telhado e abas da Unidade Básica de Saúde (UBS), cuja área total é de aproximadamente 500 m², visando a manutenção preventiva e a preservação da estrutura física do prédio público.

O serviço é necessário em razão do acúmulo de sujeira, folhas, limo e resíduos, que prejudicam tanto o aspecto estético quanto a integridade da cobertura da edificação.

### 2. Descrição do problema a ser resolvido

O telhado e as abas da UBS apresentam acúmulo significativo de sujeira e resíduos, resultantes da ação do tempo, queda de folhas e retenção de umidade.

Essa condição favorece o surgimento de musgos, infiltrações e deterioração das telhas, comprometendo a vedação e representando risco à estrutura física e elétrica do prédio, além de prejudicar a salubridade e a imagem institucional da unidade.

A limpeza periódica é essencial para garantir a durabilidade do imóvel e prevenir gastos maiores com futuras reformas estruturais.

### 3. Justificativa da contratação

A contratação é justificada pela necessidade de manutenção preventiva do patrimônio público, com os objetivos de:

- Preservar a estrutura física da UBS;

- Evitar infiltrações e danos estruturais;

- Garantir condições adequadas de atendimento à população e de trabalho aos servidores;

- Atender às normas de segurança, higiene e conservação predial;

- Assegurar conformidade com os padrões sanitários exigidos para estabelecimentos de saúde.

O serviço exige o uso de equipamentos de segurança e técnicas especializadas para trabalho em altura, conforme as Normas Regulamentadoras NR-35 e NR-18, tornando indispensável a contratação de empresa especializada e devidamente capacitada.

### 4. Fundamentação da contratação

O presente ETP tem por finalidade instruir o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, por se tratar de serviço comum de manutenção predial, conforme art. 6º, inciso XXI, da Lei nº 14.133/2021.

A utilização do pregão eletrônico garante ampla competitividade, transparência e economicidade, conforme art. 17, §2º, da referida Lei e Decreto Federal nº 10.024/2019.

O regime de execução será o de empreitada por preço global, abrangendo todos os serviços necessários à limpeza e lavagem do telhado e abas da UBS.

### 5. Requisitos da contratação

- Execução completa da limpeza e lavagem do telhado e abas da UBS, com área de 500 m²;

- Utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC);

- Observância das normas NR-35 (Trabalho em Altura) e NR-18 (Condições de Trabalho);

- Utilização de produtos de limpeza biodegradáveis e adequados a superfícies cerâmicas ou de fibrocimento;

- A empresa contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e comprovar experiência anterior em serviços similares.

### 6. Descrição dos resultados esperados

- Remoção completa de sujeira, musgos e detritos acumulados no telhado e nas abas;

- Melhoria da aparência externa da edificação;

- Eliminação de infiltrações e pontos de acúmulo de umidade;

- Aumento da durabilidade do telhado;

- Manutenção de ambiente salubre e seguro para atendimento à população e servidores.

### 7. Estimativa de custo

Foram realizadas pesquisas junto a empresas locais e regionais especializadas em limpeza predial e manutenção de telhados.

A média dos valores obtidos foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a execução total dos serviços, incluindo:

- Mão de obra especializada;

- Equipamentos de segurança e proteção;

- Materiais e produtos de limpeza;

- Deslocamento e cobertura completa da área estimada.
Este valor servirá como referência para o valor máximo a ser considerado no certame licitatório.

### 8. Análise de viabilidade técnica e econômica

A execução direta pela equipe da Secretaria é inviável, pois:

- Não há servidores habilitados para trabalho em altura;

- A atividade requer equipamentos e seguros específicos;

- O serviço exige experiência técnica comprovada.

A contratação de empresa especializada é a alternativa mais segura e economicamente vantajosa, garantindo qualidade, celeridade e conformidade legal.

### 9. Descrição das soluções de mercado

Foram identificadas empresas que oferecem serviços de limpeza predial e manutenção de telhados com o uso de lavadoras de alta pressão, produtos biodegradáveis e equipes com treinamento em NR-35.

As alternativas encontradas são similares em metodologia, diferenciando-se apenas em prazos e valores.

A solução escolhida é a contratação de empresa especializada mediante Pregão Eletrônico, considerando o menor preço global e o atendimento aos requisitos técnicos.

### 10. Avaliação dos riscos

Riscos identificados:

- Acidentes durante o trabalho em altura;

- Danos ao telhado ou à estrutura;

- Uso de produtos inadequados;

- Atrasos na execução.

Medidas mitigadoras:

- Exigência de comprovação de capacitação técnica e NR-35;

- Fiscalização contínua pela Secretaria de Saúde;

- Exigência de ART e seguro de responsabilidade civil;

- Uso obrigatório de EPIs e EPCs.

### 11. Impacto ambiental da contratação

O impacto ambiental é mínimo, pois o serviço consiste em lavagem e limpeza.
Recomenda-se o uso de produtos biodegradáveis e a coleta adequada dos resíduos sólidos (folhas, galhos e sujeira).

A empresa contratada deverá adotar práticas ambientalmente responsáveis e cumprir as normas de descarte previstas na legislação local.

### 12. Declaração de compatibilidade com o Plano de Contratações Anual (PCA)

A contratação não está prevista com o Plano de Contratações Anual da Secretaria Municipal de Saúde de Quevedos/RS para o exercício de 2025, devido ao mesmo estar em fase de conclusão. Entretanto está em consonância com o planejamento orçamentário e com as ações de manutenção predial da rede pública de saúde.

### 13. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para limpeza e lavagem do telhado e abas da Unidade Básica de Saúde de Quevedos/RS, com área total aproximada de 500 m², é necessária, oportuna e vantajosa.

A medida contribui para a preservação do patrimônio público, segurança dos usuários e servidores, e manutenção das condições sanitárias e estruturais adequadas da unidade.
Recomenda-se, portanto, a abertura do Pregão Eletrônico nº ___/2025, sob o regime de empreitada por preço global, conforme as justificativas apresentadas neste ETP.

Quevedos-RS, 10 de novembro de 2025.

Cristina de Vargas Marconato
Secretária Municipal de Saúde

Jocelei Cordeiro Machado
Agente Administrativo