TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos orgânicos (lodo de ETE), provenientes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Município de Quevedos/RS.

- Volume estimado: 30 m³ por coleta

- Frequência estimada: 02 (duas) coletas anuais

- Total estimado anual: 60 m³

- Valor estimado: R$ 364,44 por m³

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação justifica-se pela necessidade de garantir a correta gestão dos resíduos gerados na ETE, em conformidade com:

- Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)

- Normas ambientais estaduais e municipais

A destinação inadequada pode causar:

- danos ambientais

- riscos à saúde pública

- responsabilização do ente público

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução compreende:

a) Coleta

- Retirada dos resíduos das unidades de armazenamento (2 x 15.000 litros)

b) Transporte

- Realizado em veículos adequados, estanques e licenciados

c) Destinação Final

- Encaminhamento para local devidamente licenciado

- Emissão obrigatória de Certificado de Destinação Final (CDF)

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os serviços são classificados como serviços comuns, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4.1 Requisitos técnicos

- Licenciamento ambiental válido

- Veículos e equipamentos adequados

- Destinação em local licenciado

- Emissão de CDF

4.2 Qualificação técnica

- Registro no CREA ou CAU

- Responsável técnico habilitado

- Atestados de capacidade técnica compatíveis

4.3 Regularidade fiscal e trabalhista

- CNDT

- FGTS

- Certidões federais, estaduais e municipais

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- Execução: até 02 coletas anuais, conforme demanda

- Prazo para atendimento: até 10 dias após solicitação

- Local: Estação de Tratamento de Esgoto do Município

A contratada deverá:

- Apresentar plano operacional

- Garantir segurança no transporte

- Evitar vazamentos ou contaminação

6. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto nos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

A prorrogação ficará condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:

- demonstração de que a contratação permanece vantajosa para a Administração;

- existência de disponibilidade orçamentária;

- manutenção das condições de habilitação e qualificação da contratada;

- manifestação formal da Administração quanto ao interesse na continuidade do contrato.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A fiscalização será realizada por servidor designado, conforme Lei nº 14.133/2021.

Compete à fiscalização:

- acompanhar execução

- verificar documentação (CDF, notas, licenças)

- registrar ocorrências

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Medição

- Por volume efetivamente coletado (m³)

Pagamento

- Valor unitário: R$ 350,00/m³

- Pagamento em até 15 dias após:

  - nota fiscal

  - relatório de execução

  - CDF

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A contratação será realizada por meio de:

Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Critério de julgamento

- Menor preço por item (m³)

Modo de disputa

- Aberto

10. ESTIMATIVA DO VALOR

- Volume anual: 60 m³

- Valor unitário: R$ 350,00

- Valor total estimado: R$ 21.000,00

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (RESUMO OBJETIVO)

A contratada deverá:

- Executar o serviço conforme normas ambientais

- Responsabilizar-se por danos

- Manter regularidade fiscal e técnica

- Apresentar documentação obrigatória (CDF, certidões)

- Cumprir prazos estabelecidos

- Garantir segurança operacional

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Fiscalizar o contrato

- Efetuar pagamento

- Notificar irregularidades

- Aplicar sanções quando necessário

13. SANÇÕES

O descumprimento contratual poderá ensejar:

- advertência

- multa

- suspensão de contratar

- declaração de inidoneidade

Nos termos da Lei nº 14.133/2021.

14  . ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- Órgão: Secretaria Municipal de Obras

- Atividade: 2.022 – Rede de Esgoto Sanitário

- Elemento: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros

- Despesa: 101

Quevedos 01 de abril de 2026.

Miguel Alessandro Franco

Chefe dos Serviços Urbanos

PM de Quevedos RS