TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a execução de adequações físicas em 04 (quatro) poços tubulares profundos, cadastrados no sistema SIOUT/RS, visando sua regularização estrutural e enquadramento nos padrões exigidos para licenciamento/outorga no Município de Quevedos/RS.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação se justifica pela necessidade de:

▪ PROMOVER A REGULARIZAÇÃO ESTRUTURAL DOS POÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA;

▪ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SEMA/RS;

▪ GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE MONITORAMENTO, CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA;

▪ EVITAR SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E A DESABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DE POÇOS;

▪ ASSEGURAR O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS;

▪ INTEGRAR AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO MUNICIPAL;

▪ CUMPRIR EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS VIGENTES.

Ressalta-se que os poços devem estar adequados aos padrões técnicos, sanitários e ambientais exigidos, sendo que a ausência dessas estruturas inviabiliza o deferimento dos processos de outorga.

Dessa forma, a execução das adequações visa enquadrar os poços nos padrões exigidos para licenciamento, condição obrigatória para sua regularização junto ao órgão ambiental competente.

Destaca-se ainda que o Município possui prazo até maio de 2026 para conclusão dos processos, tornando a contratação urgente e indispensável.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação será regida, principalmente, pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas aplicáveis, incluindo a Lei Complementar nº 123/2006, os Decretos Federais e Municipais pertinentes, e as normas da ABNT. Bem como a Lei nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

4.1. Padrão adotado – Situação 1

As adequações deverão seguir o padrão técnico correspondente à:

SITUAÇÃO 1 – Poço com cercamento em tela ou grade, contemplando:

▪ Cercamento de 2,0 m x 2,0 m, altura mínima de 1,20 m, em tela ou grade metálica;

▪ Portão de acesso ao poço;

▪ Laje de proteção sanitária de 1,0 m x 1,0 m x 0,15 m, com declividade;

▪ Tubo de monitoramento até a profundidade da bomba, com tampa;

▪ Tubo de revestimento em PVC geomecânico com altura mínima de 30 cm acima da laje;

▪ Tubulação edutora independente, não concretada na laje.

Essas adequações são indispensáveis para garantir a proteção sanitária, controle e conformidade com os critérios de outorga.

4.2. Serviços contemplados

▪ Instalação de 04 hidrômetros multijato;

▪ Instalação de 01 tubo de monitoramento (~280 m);

▪ Instalação de 03 tubos de monitoramento (~160 m cada);

▪ Instalação de 04 sistemas de cloração por pastilha;

▪ Pagamento da taxa do órgão fiscalizador.

Observação:

A concretagem padrão ficará sob responsabilidade da empresa prestadora de serviços da Prefeitura.

4.3. Quantitativo

Poços contemplados:

▪ Processo nº 2021/011.749 – Sede Horto Florestal

▪ Processo nº 2021/009.687 – Propriedade João Antônio Nagera 1

▪ Processo nº 2021/011.725 – Propriedade João Balbino

▪ Processo nº 2021/011.746 – Propriedade Balduíno

Total: 04 poços

5. LOCAL DE EXECUÇÃO

Município de Quevedos/RS, conforme localização dos poços cadastrados no sistema SIOUT/RS.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias, podendo ser ajustado conforme necessidade administrativa.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços conforme especificações técnicas;

- Fornecer materiais e mão de obra;

- Garantir a qualidade dos serviços;

- Atender às exigências do órgão ambiental;

- Responsabilizar-se pela correta instalação.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

- Disponibilizar acesso aos locais dos poços;

- Fornecer informações necessárias à execução dos serviços;

- Acompanhar e fiscalizar a execução;

- Efetuar pagamento conforme contrato;

9. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO

Os requisitos para habilitação da Contratada serão definidos no edital, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, incluindo, mas não se limitando a:

- Habilitação Jurídica: Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, etc.

- Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: Prova de inscrição no CNPJ, regularidade com as Fazendas (Federal, Estadual, Municipal), FGTS e Justiça do Trabalho.

- Qualificação Técnica: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de atestados de capacidade técnica, e apresentação de profissional responsável técnico devidamente registrado no respectivo conselho de classe (CREA/CAU).

- Qualificação Econômico-Financeira: Balanço patrimonial e demonstrações contábeis que comprovem boa situação financeira, certidões negativas de falência ou recuperação judicial.

10. REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução será de empreitada por preço global, facilitando a gestão e precificação do projeto como um todo.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para a contratação é de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) apurado por meio de pesquisa de preços de mercado, conforme Decreto Municipal nº 1.053, de 05/01/2024, considerando os custos dos estudos técnicos, análises laboratoriais e elaboração dos projetos de outorga. O valor total máximo admitido será definido após pesquisa de preços.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será o de menor preço global, considerando a proposta mais vantajosa para a Administração Pública que atender a todas as especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: Sec. Mun. De Obras e Serviços Públicos

Unidade: 02 Sec. Mun. De Obras e Serviços Públicos e Órgãos Subordinados

Proj./Ativ.: 2.020 Ampliação Manutenção Sistema Abastecimento Água na Área Rural

Despesa: 94 Outros serviços de terceiros PJ

14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização da execução do contrato será realizada por servidor(es) designado(s) pela Secretaria Municipal de Obras, que terá(ão) a incumbência de acompanhar, fiscalizar, atestar e aprovar a correta execução dos serviços e o fornecimento dos materiais, bem como o cumprimento de todas as obrigações contratuais pela Contratada.

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela fiscalização do contrato, comprovando a execução dos serviços e/ou o fornecimento dos materiais, e a conformidade com as especificações.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A inexecução total ou parcial do contrato, bem como o descumprimento de quaisquer cláusulas ou especificações, sujeitará a Contratada às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal cabíveis.

17. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será até a completa execução do objeto e quitação das obrigações mútuas.

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução deste objeto é essencial para garantir que os poços estejam adequados aos padrões técnicos exigidos para licenciamento, assegurando a regularização ambiental, a qualidade da água e a gestão adequada dos recursos hídricos no Município.

Quevedos,30 de abril de 2026.

Cleber Vargas

Secretário de Obras e Serviços Públicos P M de Quevedos RS