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Estado do Rio Grande do Sul 
33º de Emancipação Político-administrativa. 32º de Instalação do Município. 
Administração 2025/2028

TERMO DE REFERÊNCIA - TR

LICITAÇÃO para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) RESERVATÓRIOS.

1. Objeto
A presente contratação tem por objeto a Contratação de Serviço Especializado no controle, monitoramento e tratamento de água para consumo humano nos reservatórios da sede e do interior do Município, totalizando 24 (vinte e quatro) reservatórios. A empresa deverá realizar a instalação dos equipamentos para o tratamento da água (dosagem de produtos), cedendo-os em forma de COMODATO ao Município. A empresa será a única responsável pela manutenção e/ou substituição dos equipamentos, sempre que necessário. A empresa será a única responsável pelo fornecimento, transporte e colocação (dosagem) dos produtos de tratamento nos equipamentos. A empresa deverá apresentar laudos das análises realizadas por laboratório analítico, acompanhado de resumo de controle conforme modelo SISAGUA/MS. A fiscalização do cumprimento de todos os itens anteriores será realizada, na sua totalidade, tanto pelo Fiscal Sanitário do Município, como também pela Vigilância Ambiental da 4ª Coordenaria Regional de Santa Maria/RS (4ª CRS).

2. Fundamentação da Contratação
A contratação de empresa especializada no controle, monitoramento e tratamento de água para consumo humano é de suma importância para o Município, sendo uma exigência legal para a distribuição de água potável a população, portanto, sendo uma obrigação irrenunciável da Administração. Uma vez que é a Prefeitura de Quevedos a empresa responsável pelo fornecimento de água para consumo humano no Município, a obrigação de fornecer essa água com o tratamento mínimo exigido pela legislação aplicável, a obriga a realiza-lo. Essa obrigação se estabeleceu mesmo antes da emancipação do Município, quando a população já consumia água oriunda de poço artesiano, sempre sobre a responsabilidade do Poder Público local. Tal solução se mantém até hoje não se vislumbrando outra solução.

3. Descrição da Solução Como Um Todo
Os serviços especializados de tratamento de água para consumo humano pretendidos irão fazer o tratamento adequado com cloro e flúor, podendo dessa forma disponibilizar água saudável e adequada a população. O estudo técnico e operacional é importantíssimo para orientar o processo de contratação uma vez que se trata de serviço vital para a saúde da população. Deve-se determinar exatamente o número de reservatórios a serem tratados, o consumo estimado em cada reservatório, a garantia de qualidade dos equipamentos e produtos a serem utilizados, obrigando-se a Administração a monitorar com rigor a eficácia do tratamento, garantindo dessa forma que nenhum munícipe irá consumir água imprópria para consumo humano. O Edital da Licitação deverá elencar toda a legislação aplicável ao tratamento de água para consumo humano, mencionando todas as exigências que serão cobradas da empresa vencedora da licitação com clareza, perfeita quantificação das quantidades, locais e condições dos reservatórios, dando a maior clareza do serviço a ser prestado, para que então possa cobrar com rigor a garantia de uma água em perfeitas condições para ser consumida pela população. Inicialmente foi elaborado o orçamento no site especializado utilizado pela Prefeitura de Quevedos. Por fim procede-se a elaboração do ETP e TR, cadastramento da demando no sistema Compras através da emissão da Solicitação de Compras/Contratações e por fim o encaminhamento de todo o processo ao setor de Licitações. Posteriormente e se obtido sucesso no processo licitatório os serviços especializados serão contratados junto ao fornecedor selecionado na licitação.

3.1. Público-Alvo
Toda a população do Município, seus visitantes ou qualquer pessoa que adentre ao nosso território.

3.2.. Escopo do Fornecimento
O fornecimento de serviço de tratamento de água para consumo humano deverá ser feito por empresa especializada, sendo este fornecimento acompanhado e fiscalizado pelo fiscal do contrato e demais fiscais específicos para o tipo de serviço.

4. Requisitos da Contratada
1. Regularidade da empresa
· CNPJ ativo; 
· contrato social/ato constitutivo com atividade compatível com o objeto; 
· inscrição municipal e/ou estadual, quando exigível; 
· certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária; 
· licença ou autorização dos órgãos competentes, quando exigível para a atividade. 
2. Responsável técnico
A empresa deverá possuir profissional legalmente habilitado, com registro no respectivo Conselho Profissional e atribuições compatíveis com os serviços contratados.
A Portaria GM/MS nº 888/2021 determina que os sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano contem com técnico habilitado responsável pela operação e respectiva ART expedida pelo Conselho de Classe. 
Assim, no edital, é recomendável exigir:
· indicação do responsável técnico; 
· comprovação de registro profissional; 
· ART de responsabilidade técnica, quando aplicável; 
· comprovação de experiência compatível com o serviço. 
3. Comprovação de experiência
A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica comprovando que já executou serviços compatíveis com o objeto, preferencialmente envolvendo:
· tratamento de água para consumo humano; 
· operação e manutenção de sistemas de abastecimento; 
· controle de cloro residual; 
· coleta de amostras; 
· monitoramento da qualidade da água; 
· análises físico-químicas e microbiológicas; 
· elaboração de relatórios de qualidade da água. 
A Lei nº 14.133/2021 permite a exigência de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional compatível com o objeto da contratação. 
4. Produtos utilizados no tratamento
A contratada deverá utilizar produtos químicos apropriados e regularizados para tratamento de água destinada ao consumo humano, responsabilizando-se pelo correto armazenamento, manuseio e dosagem.
A Portaria também prevê requisitos para os produtos químicos utilizados no tratamento e determina que sejam mantidas informações sobre esses produtos à disposição da autoridade sanitária. 
5. Monitoramento e análises
A contratada deverá realizar as coletas e análises conforme o plano de amostragem e os parâmetros aplicáveis ao sistema municipal.
As análises deverão ser realizadas por laboratório competente e, quando exigível, acreditado segundo a ABNT NBR ISO/IEC 17025, utilizando metodologias reconhecidas. 
6. Relatórios
A empresa deverá entregar ao Município, periodicamente:
· resultados das análises; 
· controle de cloro residual; 
· controle de turbidez; 
· resultados microbiológicos; 
· demais parâmetros exigidos; 
· registro das intervenções realizadas; 
· consumo e dosagem dos produtos utilizados; 
· identificação dos pontos de coleta; 
· data e horário das coletas; 
· identificação do responsável pela coleta; 
· medidas corretivas adotadas quando houver resultado fora do padrão. 
7. Comunicação de irregularidades
A contratada deverá comunicar imediatamente ao Município qualquer situação que possa comprometer a qualidade da água ou representar risco à saúde da população.
8. Equipamentos
Deverá possuir equipamentos adequados para execução do serviço, devidamente conservados e, quando aplicável, calibrados, tais como equipamentos para medição de:
· cloro residual; 
· turbidez; 
· pH; 
· temperatura; 
· demais parâmetros previstos no plano de monitoramento.


5. Modelo de Execução do Objeto.
A execução do objeto será realizada através de realização do Processo Licitatório adequado, com base na Lei Federal nº 14.133/21, mediante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do presente Termo de Referência.
O serviço será executado conforme descrito no Edital da Licitação, com frequência prevista mensal, desde que os equipamentos sejam adequados e os insumos sejam suficientes para manter toda a água distribuída devidamente tratada no período, devendo ser realizado o monitoramento constante pelo fiscal sanitário do Município.
O pagamento será efetuado mediante a apresentação de nota fiscal, certidões e declaração previstos na Lei 14.133/21, e no prazo 15 (quinze) dias após o encaminhamento da Autorização de Pagamento, devendo esta autorização ser precedida da conformidade dos fiscais de contrato e de qualidade da água.

6. Modelo de Gestão do Contrato.
O contrato será acompanhado e fiscalizado diretamente pelo fiscal de contrato designado, função esta que poderá recair diretamente sobre o fiscal sanitário do Município, a qual acompanhara o fornecimento do serviço pretendido pela Prefeitura.
O contrato deverá seguir, durante a sua execução o modelo de Gestão de Contratos adotado pela Administração Municipal. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze), podendo ser renovada até o prazo máximo de dez anos, conforme art. 107 da  Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Se prorrogado, o contrato será reajustado anualmente pelo IPCA (Indíce de Preço ao Consumidor Amplo).

7. Critérios de Medição e Pagamento.
Os critérios de medição e pagamento deveram estar em conformidade com o Escopo dos Serviços previsto no item 3.2. Acima, bem como e ainda, em conformidade com o padrão de fornecimento de serviços de tratamento de água para consumo humano, considerando-se principalmente a qualidade do equipamento e insumos utilizados e a sua perfeita conformidade com a descrição constante do Edital da Licitação e ainda com toda a legislação aplicável a esse serviço.
O pagamento será autorizado mediante comprovação do cumprimento de todos os requisitos de fornecimento constantes do ETP, TR e Edital da Licitação.
O fornecimento será fiscalizado diretamente pelos fiscais de contrato, sanitário e outros setores de outras esferas de governo que também fiscalizam a distribuição de água para consumo humano.

8. Formas e Critérios de Seleção do Fornecedor
A seleção do fornecedor será realizada por meio de PREGÃO ELETRÔNICO, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas regulamentares aplicáveis, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, tratamento e monitoramento permanente das estações de captação de água destinada ao consumo humano.
Será selecionado o fornecedor que atender a todos os critérios de aceitabilidade de preços e de habilitação exigidos neste Termo de Referência, o critério de julgamento a ser adotado, será o de MENOR PREÇO e a avaliação será por ITEM.

9. Valor Estimado e Forma de Pagamento

 Destaca-se que os valores, ora apresentados, encontra-se em anexo na cotação de preço e foram obtidos através de consultas junto ao Portal de Compras Públicas, Banco de Preços e Site de venda autorizada dos produtos, e representam o melhor resultado, seguindo assim, orientações dispostas na Lei nº 14.133/2021. 
	Item
	QTD
	Unid.
	Descrição
	Preço por poço
	Preço Mensal

	
01
	
24
	
 Reserva--tório
	Prestação de serviço de responsabilidade técnica no tratamento, controle e monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano, em 24 reservatórios de abastecimento no município de Quevedos e 23 poços artesianos, tudo em conformidade com os seguintes requisitos:
- Fornecer insumos e equipamentos suficientes e adequados para o tratamento da água em cada poço;
- Ser responsável pela manutenção e se necessário, substituição dos equipamentos utilizados, prestando assistência técnica sem ônus para o Município;
- Responsabilização por todos os produtos utilizados para o tratamento, seu transporte, identificação e utilização dos EPIs necessários;
- Prestar assistência técnica para manutenção dos insumos e ajuste nos equipamentos do tratamento, conforme padrão de potabilidade exigidos na legislação vigente;
- Realizar o controle semestral da água bruta atendendo o art. 40, do Anexo XX, da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, conforme prevê os art. 12 e 13 da Resolução CONAMA nº 396/2008;
- Assegurar assistência e responsabilidade técnica de profissional habilitado pelo devido conselho de classe para o tratamento de água para consumo humano com apresentação de AFT, que deverá ser solicitada e paga pela empresa contratada, específica para o município de Quevedos e com validade de, no mínimo, um ano;
- Realizar o número e frequência mínima de amostras para as soluções de abastecimento, relativas aos padrões físicos, químicos e microbiológicos, conforme plano de amostragem previsto da legislação atinente;
- Apresentar até o 10º dia do mês subsequente à realização dos serviços, laudos das análises realizadas por laboratório analítico, acompanhado de resumo de controle conforme modelo SISAGUA/MS.
	
533,87
	
12.812,88

	VALOR TOTAL PARA 12 MESES
	153.754,56



[bookmark: _Hlk239163023]  O pagamento será efetuado a partir do recebimento de nota fiscal, mediante apresentação de comprovante de recebimento e atestado de conformidade. O valor a ser pago será aquele obtido no Processo Licitatório. O valor inicialmente estimado, na fase de orçamentação dos serviços pretendidos, foi de R$ 12.812,88 (doze mil e oitocentos e doze reais e oitenta e oito centavos) mensais e R$ 153.754,56 (cento e cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) anual.


10. Adequação Orçamentária
As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Quevedos, constante do orçamento vigente:
Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
PROJ/ATIVIDADE - 2.020 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA
88 – 3.3.90.39.00.00.00.00  0500 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
92 – 3.3.90.39.00.00.00.00  0500 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica


11. Fiscalização e Acompanhamento
A execução do contrato será acompanhada por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificará a conformidade do fornecimento. A empresa deverá comprovar a qualidade da água através dos exames determinados pela legislação pertinente a espécie e mencionados na descrição do objeto.


12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA.

a) Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA, CRQ);
b) Alvara Sanitário ou Licença de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede do licitante;
c) Comprovação de experiência no ramo de atividade de acordo com o objeto da presente licitação, emitida por pessoa de direito público ou privado, com o mínimo de um atestado ou declaração;
d) Comprovante de que possui profissional técnico habilitado, através do comprovante de inscrição no Conselho Regional de Química, e do vinculo com a empresa, contrato social no caso de proprietário ou sócio, contrato de trabalho ou cópia dos registros de contratação na Carteira de Trabalho, no caso de empregado.

13. Posicionamento Conclusivo
Este Termo de Referência servirá de base para elaboração do edital de contratação, bem como para o contrato a ser firmado entre as partes. Os serviços especializados pretendidos deverão atender as necessidades da Administração, bem como e ainda, observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.


   Quevedos/RS, 17 de agosto de 2026.



Cleber Antônio Vargas da Silva
Secretário de Obras e Serviços Urbanos 











ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Identificação da Demanda

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Quevedos.
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Objeto: Contratação de Serviço Especializado no controle, monitoramento e tratamento de água para consumo humano nos reservatórios da sede e do interior do Município, totalizando 24 (vinte e quatro) reservatórios.
Destaca-se que os valores, ora apresentados, encontra-se em anexo na cotação e foram obtidos através de consultas junto ao Portal de Compras Públicas, Banco de Preços e Site de venda autorizada dos produtos, e representam o melhor resultado, seguindo assim, orientações dispostas na Lei nº 14.133/2021. 
Valor anual estimado: R$ 153.754,56 (cento e cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

2. Descrição da Necessidade da Contratação
A contratação de empresa especializada no controle, monitoramento e tratamento de água para consumo humano é de suma importância para o Município, sendo uma exigência legal para a distribuição de água potável a população, portanto, sendo uma obrigação irrenunciável da Administração. Uma vez que é a Prefeitura de Quevedos a empresa responsável pelo fornecimento de água para consumo humano no Município, a obrigação de fornecer essa água com o tratamento mínimo exigido pela legislação aplicável, a obriga a realiza-lo. Essa obrigação se estabeleceu mesmo antes da emancipação do Município, quando a população já consumia água oriunda de poço artesiano, sempre sobre a responsabilidade do Poder Público local. Tal solução se mantém até hoje não se vislumbrando outra solução.

2.1. Público-Alvo
Toda a população do Município.

2.2. Escopo do Fornecimento
O fornecimento de serviço de tratamento de água para consumo humano deverá ser feito por empresa especializada, sendo este fornecimento acompanhado e fiscalizado pelo fiscal do contrato e demais fiscais específicos para o tipo de serviço.

3. Demonstração da Previsão da Contratação
A presente aquisição consta do Plano Anual de Contratação, bem como os serviços especializados pretendidos não são novidades para a Administração, tratando-se de uma atividade já praticada desde a instalação do Município, portanto, a aquisição desse serviço já é prevista durante a elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, não sendo dessa foram uma despesa nova.
4. Requisitos da Contratação
· Seleção de empresa que forneça serviço de tratamento de água para consumo humano adequado e dentro da legislação aplicável e que esteja devidamente habilitadas na Licitação;
· Fornecimento de serviços de qualidade e que atendam as necessidades da Administração;
· Fiscalização do fornecimento levando em consideração todas as normas legais cabíveis.

5. Estimativa das Quantidades
 Destaca-se que os valores, ora apresentados, encontra-se em anexo na cotação de preço e foram obtidos através de consultas junto ao Portal de Compras Públicas, Banco de Preços e Site de venda autorizada dos produtos, e representam o melhor resultado, seguindo assim, orientações dispostas na Lei nº 14.133/2021. 


	Item
	QTD
	Unidade
	Descrição

	
01
	
224
	
Reser-vatório
	Prestação de serviço de responsabilidade técnica no tratamento, controle e monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano, em 24 reservatórios de abastecimento no município de Quevedos e 23 poços artesianos, tudo em conformidade com os seguintes requisitos:
- Fornecer insumos e equipamentos suficientes e adequados para o tratamento da água em cada poço;
- Ser responsável pela manutenção e se necessário, substituição dos equipamentos utilizados, prestando assistência técnica sem ônus para o Município;
- Responsabilização por todos os produtos utilizados para o tratamento, seu transporte, identificação e utilização dos EPIs necessários;
- Prestar assistência técnica para manutenção dos insumos e ajuste nos equipamentos do tratamento, conforme padrão de potabilidade exigidos na legislação vigente;
- Realizar o controle semestral da água bruta atendendo o art. 40, do Anexo XX, da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, conforme prevê os art. 12 e 13 da Resolução CONAMA nº 396/2008;
- Assegurar assistência e responsabilidade técnica de profissional habilitado pelo devido conselho de classe para o tratamento de água para consumo humano com apresentação de AFT, que deverá ser solicitada e paga pela empresa contratada, específica para o município de Quevedos e com validade de, no mínimo, um ano;
- Realizar o número e frequência mínima de amostras para as soluções de abastecimento, relativas aos padrões físicos, químicos e microbiológicos, conforme plano de amostragem previsto da legislação atinente;
- Apresentar até o 10º dia do mês subsequente à realização dos serviços, laudos das análises realizadas por laboratório analítico, acompanhado de resumo de controle conforme modelo SISAGUA/MS.



6. Levantamento de Mercado
O levantamento de mercado foi realizado no site especializado utilizado por toda a Administração Municipal para as suas aquisições.
Os resultados obtidos foram:

	Item
	QTD
	Unid.
	Descrição
	Preço por poço
	Preço Mensal

	
01
	
24
	 Reservatório
	Prestação de serviço de responsabilidade técnica no tratamento, controle e monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano, em 24 reservatórios de abastecimento no município de Quevedos e 23 poços artesianos, tudo em conformidade com os seguintes requisitos:
- Fornecer insumos e equipamentos suficientes e adequados para o tratamento da água em cada poço;
- Ser responsável pela manutenção e se necessário, substituição dos equipamentos utilizados, prestando assistência técnica sem ônus para o Município;
- Responsabilização por todos os produtos utilizados para o tratamento, seu transporte, identificação e utilização dos EPIs necessários;
- Prestar assistência técnica para manutenção dos insumos e ajuste nos equipamentos do tratamento, conforme padrão de potabilidade exigidos na legislação vigente;
- Realizar o controle semestral da água bruta atendendo o art. 40, do Anexo XX, da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, conforme prevê os art. 12 e 13 da Resolução CONAMA nº 396/2008;
- Assegurar assistência e responsabilidade técnica de profissional habilitado pelo devido conselho de classe para o tratamento de água para consumo humano com apresentação de AFT, que deverá ser solicitada e paga pela empresa contratada, específica para o município de Quevedos e com validade de, no mínimo, um ano;
- Realizar o número e frequência mínima de amostras para as soluções de abastecimento, relativas aos padrões físicos, químicos e microbiológicos, conforme plano de amostragem previsto da legislação atinente;
- Apresentar até o 10º dia do mês subsequente à realização dos serviços, laudos das análises realizadas por laboratório analítico, acompanhado de resumo de controle conforme modelo SISAGUA/MS.
	
533,87
	
12.812,88

	VALOR TOTAL PARA 12 MESES
	153.754,56



7. Estimativa da Contratação
O valor total estimado da contratação será de R$ 153.754,56 (cento e cinquenta e três mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) anual.

8. Descrição da Solução Como Um Todo
Os serviços especializados de tratamento de água para consumo humano pretendidos irão fazer o tratamento adequado com cloro e flúor, podendo dessa forma disponibilizar água saudável e adequada a população. O estudo técnico e operacional é importantíssimo para orientar o processo de contratação uma vez que trata-se de serviço vital para a saúde da população. Deve-se determinar exatamente o número de reservatórios a serem tratados, o consumo estimado em cada reservatório, a garantia de qualidade dos equipamentos e produtos a serem utilizados, obrigando-se a Administração a monitorar com rigor a eficácia do tratamento, garantindo dessa forma que nenhum munícipe irá consumir água imprópria para consumo humano. O Edital da Licitação deverá elencar toda a legislação aplicável ao tratamento de água para consumo humano, mencionando todas as exigências que serão cobradas da empresa vencedora da licitação com clareza, perfeita quantificação das quantidades, locais e condições dos reservatórios, dando a maior clareza do serviço a ser prestado, para que então possa cobrar com rigor a garantia de uma água em perfeitas condições para ser consumida pela população. Inicialmente foi elaborado o orçamento no site especializado utilizado pela Prefeitura de Quevedos. Por fim procede-se a elaboração do ETP e TR, cadastramento da demando no sistema Compras através da emissão da Solicitação de Compras/Contratações e por fim o encaminhamento de todo o processo ao setor de Licitações. Posteriormente e se obtido sucesso no processo licitatório os serviços especializados serão contratados junto ao fornecedor selecionado na licitação.

8.1. Público-Alvo

Toda a população do Município.

8.2. Escopo do Fornecimento
O fornecimento de serviço de tratamento de água para consumo humano deverá ser feito por empresa especializada, sendo este fornecimento acompanhado e fiscalizado pelo fiscal do contrato e demais fiscais específicos para o tipo de serviço.

9. Justificativa Para o Parcelamento ou Não da Contratação
O parcelamento da contratação não se justifica porque trata-se de serviço especializado de natureza singular e único no Município, não se confundindo com qualquer outro serviço, com um custo já conhecido e perfeitamente custeável pela Administração é já devidamente incluído no Orçamento Anual.
10. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos
Através da presente contratação pretende-se adquirir o serviço especializado de tratamento de água para consumo humano indispensável para o fornecimento desse bem comum de natureza indispensável para a saúde da população. O resultado que se pretende atingir é o atendimento correto e necessário da demanda irrenunciável da população qual seja a distribuição de água para consumo humano.

11. Providências a Serem Adotadas Pela Administração

 Realizar o levantamento dos serviços a serem contratados, com a previsão de consumo e utilização num período aproximado de 12 meses, sendo que os equipamento e insumos possuem a natureza de serviços específicos sujeitos a legislação própria;
 Realizar pesquisa de mercado para obtenção do valor de referência a ser considerado no Processo Licitatório;
 Elaborar o Estudo Técnico Preliminar;
 Elaborar o Termo de Referência;
 Realizar o Processo Licitatório;
 Elaborar o contrato;
 Realizar a monitoração e fiscalização do fornecimento do serviço;
 Realizar o pagamento do fornecedor;
 Realizar a distribuição adequada da água própria para consumo humano a população, zelando adequadamente pela rede de distribuição, dando a ela a necessária manutenção e melhoria.

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
A contratação de serviço especializado de tratamento de água para consumo humano é uma prática especifica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e trata-se de serviço de natureza única, portanto, não existindo qualquer relação com as aquisições das demais secretarias.

13. Descrição de Possíveis Impactos Ambientais
Os possíveis impactos ambientais estão relacionados diretamente com o armazenamento e descarte dos insumos utilizados, no entanto, trata-se de material que possui natureza singular, cujo descarte deve ser realizado pela própria empresa que irá prestar o serviço, devendo esse descarte obedecer toda a legislação específica e ser fiscalizado pelos fiscais do Município e outras esferas de governo.

14. Avaliação de Riscos
	Risco
	Medida Mitigadora

	Aquisição de serviço de má qualidade
	Designação de servidor responsável pela fiscalização do contrato e pelo recebimento devidamente capacitado para a análise do cumprimento de toda a legislação pertinente, em especial verificando a qualidade dos equipamentos e insumos utilizados, obedecida toda a legislação específica do serviço.

	Custo elevado.
	O custo deverá obedecer a pesquisa de mercado, devendo ser realizada a desclassificação de propostas que contenham preços muito acima dos resultantes da pesquisa.

	Empresas inidôneas
	A regularidade Jurídica, Fiscal, Trabalhista e especialmente Técnica deverá ser verificada durante todo o processo de vigência do contrato, desde a licitação até o pagamento final.



15. Disposições Finais
A contratação de serviço especializado destinado ao tratamento de água para consumo humano é uma necessidade irrenunciável da Administração. Esta contratação é uma prática usual adotada desde a instalação do Município.

Este Estudo Técnico Preliminar será utilizado como base para a elaboração do Termo de Referência e para a definição do modelo de contratação mais adequado, observando os princípios da legalidade, eficiência e economicidade.

Diante do exposto, a contratação exige a realização do devido Processo Licitatório, sendo está a forma mais adequada e eficiente de atender à necessidade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos promovendo a garantia do fornecimento de materiais de qualidade e principalmente da contratação de empresas idóneas.

Quevedos, 17 de agosto de 2026.

Cleber Antônio Vargas da Silva
Secretário de Obras e Serviços Urbanos 
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